Załącznik nr 1 do umowy

Opis zakresu rzeczowego do prac remontowych części pomieszczeń na I piętrze Internatu Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego 116.

Zakres robót związany z przedmiotem zamówienia będzie obejmował:

- adaptację pomieszczenia wychowawców i pracowni komputerowej na pokój dzienny z

aneksem kuchennym i jadalnią oraz remont węzła sanitarnego polegającą na:

- wymianie grzejników

- wymianie instalacji elektrycznej

- wymianie instalacji wod.-kan.

- wymianie sanitariatów

- wymianie kratek wentylacyjnych

- wykucie otworu drzwiowego

- ułożenie płytek ściennych i podłogowych w wężle sanitarnym i aneksie kuchennym

- ułożenie paneli podłogowych w pokoju dziennym

- montaż stolarki drzwiowej

- wymurowanie ścianki działowej

- malowanie ścian i sufitów z wyrównaniem podłoża

- remont pomieszczenia technicznego przy pokoju dziennym / kantorek / polegający na:

- malowanie ścian i sufitu z wyrównaniem podłoża

- wymianie stolarki drzwiowej

- wymianie wykładziny podłogowej

- wymianie instalacji elektrycznej

- adaptację pomieszczenia łazienki na pokój dzienny polegającą na:

- wykonaniu otworu drzwiowego

- montażu stolarki drzwiowej

- wymianie grzejnika

- wymianie instalacji elektrycznej

- wymianie kratek wentylacyjnych

- skuciu płytek ściennych i podłogowych

- ułożeniu paneli podłogowych

- malowaniu sufitu i ścian z wyrównaniem podłoża

- demontażu sanitariatów

- remont pokoju przy przerobionej łazience polegający na:

- wymianie instalacji elektrycznej

- ułożenie paneli podłogowych

- wymianie kratek wentylacyjnych

- zamurowanie otworu drzwiowego

- malowanie ścian i sufitu

- wymiana grzejnika

5. Malowanie korytarza na I piętrze.