POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

ZIELONA GÓRA

AL. WOJSKA POLSKIEGO 116

66-762 ZIELONA GÓRA

TEL. 068 326 05 91, FAX 068 326 05 91,

REGON 000 192 198, NIP 929-14-15-413

ZAPROSZENIE

do udziału w przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro

na  wykonanie termoizolacji i remontu  elewacji budynku

Pogotowia Opiekuńczego  w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 116.

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45.45.30.00-7

Sprawa Nr OP- 1/06.

W załączeniu:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Stron 36

Zielona Góra, dnia 2006-07- 06

..............................................................

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: POGOTOWIE OPIEKUŃCZE w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 116

65-762 Zielona Góra, tel. 068 326 05 51, fax 068  326 05 91

NIP 929-14-15-413, REGON 000 192 198

Dni i godziny pracy Zamawiającego :

w poniedziałku  do piątku  w godz. od 8.00 – 14.00.

(2) Przedmiot zamówienia:

Zamawiający zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 
Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termoizolacji i remontu elewacji budynku Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 116.

Przedmiot zamówienia obejmuje :

- Zakres robót :

- Rozebranie i ponowne wykonanie opaski wokół budynku

- Termoizolacja ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą

- Termoizolacja ścian poniżej terenu

- Malowanie elewacji farbami silikonowymi

- Wykonanie nowych opierzeń z blachy cynk-tytan

- Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych z blachy cynk tytan

- Licowanie ścian cokołu budynku z płytek klinkierowych elewacyjnych

- Demontaż parapetów zewnętrznych i wykonanie nowych parapetów z   kształtek klinkierowych.

- Demontaż i wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej obiektu celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia . Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna powinna być potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę i dołączona do oferty

Zakres robót  należy wykonać wg załącznika nr  4 do Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia

- Tabela Elementów Rozliczeniowych .

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. ( Dz.U. Nr 87, poz. 610 
z 2006r.) Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3870 zł .

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 45.45.30.00-7

(3)	Realizacja zamówienia:

Zamówienie należy zakończyć w terminie:  od dnia podpisania umowy do 12 października  2006 r.

(4)   Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie  zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się  Wykonawcy którzy  :

1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

3)  znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej  wykonanie  zamówienia ;

4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 2 ustawy;

- udzielą 12 miesięcznej  gwarancji na  wykonane prace  i okres rękojmi  kończący się 6 miesięcy po okresie gwarancji.

.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie

z  formułą „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 5 SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w  warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

(5)	Dokumenty wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:

1) wypełniony formularz ofertowy     wg załącznika Nr 1 do specyfikacji ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) dokładnie wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych wraz z ceną końcową ( netto) robót
      ( w polskich złotych ), na  formularzu wg załącznika Nr 4 do specyfikacji;

4)   oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami  w wielkości nie mniejszej niż 
      70 % .W przypadku podzlecenia części prac podwykonawcy, należy podać tego ,który będzie
     wykonywał prace o wartości większej niż 20 % całości zamówienia wg załącznika Nr 3 
      do specyfikacji ;

5)  wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 i art. 24 ust 1 i ust.2
      ustawy wg załącznika Nr 5do specyfikacji;

6)  oświadczenie   zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
      z 1997 r., Nr 88, poz. 553 – jednolity tekst z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie
      fałszywych oświadczeń w celu uzyskania  niniejszego zamówienia publicznego wg załącznika Nr 2
     do specyfikacji;

7) projekt umowy według załącznika Nr 6 do specyfikacji.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy  
z  postępowania.

UWAGA! 	1.Wymienione wyżej dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,  gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

(6)	Ceny ofertowe:

1)   oferta - Załącznik Nr 1 powinna obejmować wszystkie elementy robót wycenione na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji;

2)	Wykonawca winien określić ceny jednostkowe (do dwóch miejsc po przecinku) całego przedmiotu zamówienia;

3)	cena podane przez Wykonawcę powinna być stała przez cały okres trwania umowy 
i w żadnym przypadku nie podlegają zmianom;

4)   Ceną w rozumieniu przepisów art. 3, ust. 1 pkt 1 ustawy o    cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050) jest całkowita wartość jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniająca wszelkie narzuty;

5)    Cena podana w ofercie musi być podana cyfrą i słownie oraz zawierać wyszczególnioną kwotę

i stawkę podatku VAT.

6)    Wykonawcy zabrania się modyfikacji Tabeli Elementów  Rozliczeniowych w szczególności przez zmianę kolejności, dopisywanie nie ujętych prac bez zgody zamawiającego;

7)   brak pozycji w  Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust.2 oraz art. 88 ustawy

(7) Oferta kilku Wykonawców:

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

1)	Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno  zostać przedłożone wraz z ofertą;

2)   Złożone pełnomocnictwo winno zawierać dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. 
nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) w postaci znaczka skarbowego o nominale określonym w ustawie,

3)	W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować:

a)  że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy  Prawo zamówień publicznych,

b)   udokumentować fakt spełnienia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy p.z.p., poprzez złożenie dokumentów określonych  w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; (Dz.U. Nr 87 poz. 605,

4)	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

Uwaga!  Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

5)  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

( liderem);

6)  Wypełniając formularz ofertowy (załącznik Nr 1), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę „w miejscu „ np. nazwa i adres Wykonawcy „ należy wpisać dane dotyczące konsorcjum,  a nie pełnomocnika konsorcjum.

(8) Zamówienie uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy .

(9) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.

(10)   Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Każdy Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnerów również jako podwykonawca, wyklucza oferenta i jego partnerów z przetargu.

(11) Oferty  wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

(12) Sposób przygotowania ofert :

Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę  lub osoby upoważnione na formularzu ofertowym według załącznika Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i zaparafowana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta .

(13) Okres związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

(14)	Ogląd miejsca robót:

Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej budynku , który ma  być objęty przedmiotem zamówienia oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko, wszelkich informacji mogących okazać się za niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

(15)	Koszt przygotowania oferty:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

(16)Wadium:

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

(17)	Opakowanie oferty:

Wykonawca  umieści ofertę w dwóch zamkniętych kopertach:

1) zewnętrznej opatrzonej jedynie adresem zamawiającego i napisem

„Wykonanie termoizolacji i  remontu elewacji budynku Pogotowia Opiekuńczego przy 
ul. Wojska Polskiego 116  w Zielonej Górze”

2)  wewnętrznej opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą przetargu.

(18)	Składanie ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w: Gabinet Dyrektora, pokój nr 4 w budynku administracji Pogotowia Opiekuńczego  14 lipca    2006 roku do godz. 10.00.

Ofertę  złożoną  po  terminie zwraca się  Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej 
w niewłaściwym miejscu.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona  na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte ( zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
 ust 4.

(19)   Zmiana lub wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad  jak składająca oferta t.j. w dwóch kopertach ( zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca  ma prawo przed upływem terminu  składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „ WYCOFANIE”.

Koperty  oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania.

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA ” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

(20)	Otwarcie ofert:

Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 14 lipca 2006 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego tzn. w :Gabinet Dyrektora, pokój nr 4 w budynku administracji Pogotowia Opiekuńczego przy al. Wojska Polskiego 116 w Zielonej Górze.

W części jawnej postępowania przetargowego, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się dane firmy zgodnie z art.86 ust 4 ustawy. Nie ujawnia się informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji będzie dokonywana ocena ofert.

(21) Ocena ofert:

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych wg formuły „spełnia-nie spełnia” zgodnie z punktem 4 specyfikacji. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą  negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust 2 art. 87 ustawy - Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (art. 88 ustawy), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ich ofert wg poniższych  kryteriów.

(22) Kryteria oceny ofert:

Kryteria wyboru ofert będą oceniane   według poniższych "wag" (znaczenia).

A.	cena oferty									100%

Ad. A) Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

Cena najniższej oferty   (zł)

ilość punktów oferty badanej  =  ---------------------------------------       x 100 pkt  x  100 %

Cena oferty badanej     (zł)

(23)   Odrzucenie ofert	:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w  art. 89 ust.1  ustawy.

(24)	Unieważnienie przetargu:

Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w   art. 93 ust. 1 ustawy.

(25)	Przyznanie zamówienia:

Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w ustawie i została wykonana w myśl wymogów Zamawiającego zamieszczonych w niniejszej specyfikacji, a przede wszystkim uznana została przez Zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych w tym przetargu ofert.

(26)	Umowa:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni  od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

(27)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

(28) Udzielanie wyjaśnień:

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem  pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później  niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Osobą uprawnioną do pisemnego kontaktowania się z Wykonawcami  w imieniu Zamawiającego jest Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego : Zbigniew Jokiel  tel. 326 05 91, pokój  4  przy al. Wojska Polskiego 116  w siedzibie Zamawiającego.

(29) Sposób porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami:

1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego                    i Wykonawców wymagają formy pisemnej;

2. Wnioski o pobranie SIWZ, potwierdzenie pobrania SIWZ ze strony internetowej oraz pytania do SIWZ przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez  przekazującego;

3 Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego  sposobu porozumiewania się z Wykonawcami;

4 W przypadku dokumentów dotyczących postępowania protestacyjnego i odwoławczego Zamawiający dopuszcza wyłącznie formę pisemną;

5. W przypadku błędnie podanego nr telefonu i faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą,
    Zamawiający nie ponosi  odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych 
   z przedmiotem zamówienia.

(30) Modyfikacja treści SIWZ :

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach

(31) Modyfikacja treści dokumentów składających się na SIWZ:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może modyfikować treści SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z wykonawców, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

(32) Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z zastrzeżeniem ust. 1 b  art. 179, przysługują  środki ochrony prawnej przewidziane w  dziale VI ustawy.

Zgodnie z art.180 ustawy  protest wnosi się zgodnie z wyborem Zamawiającego ( wyłącznie w formie pisemnej)  w terminie  7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust.4. Protest uważa się wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiający  odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez  podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Protest winien być wniesiony na piśmie. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty zgodnie z art.. 183 ust. 1 ustawy w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny, niż wymieniony w art. 183 ust. 1 ustawy, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Zgodnie z art. 184 ustawy od   rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie  do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od  dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu (z zastrzeżeniem art. 4a ust. 1 ustawy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg).

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. ( Dz.U. z 2006r. Nr 87, poz 608). Wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów postępowania. Dowód uiszczenia wpisu należy dołączyć do odwołania.

(33) Inne postanowienia

Sprawy nie określone w niniejszej specyfikacji będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

ZATWIERDZAM

Zielona Góra, dnia  06.07.2006	r.		                            Dyrektor : Zbigniew Jokiel

Podpisy członków komisji:

1…………………………..                                      - przewodnicząca komisji         	Jadwiga Szczepańska

2. ………………………..                	              - sekretarz    komisji                   Beata Wypych

3. …………………………….                                  -  członek komisji                        Krystyna Ilkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1

#### OFERTA

Termoizolacja i remont elewacji budynku Pogotowia Opiekuńczego

w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 116.

- Zamawiający: POGOTOWIE OPIEKUŃCZE w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 116

65-762 Zielona Góra, tel. 068 326 05 91, fax  068  32605 91

NIP 929-14-15-413, REGON 000 192 198

Dni i godziny pracy Zamawiającego :

w poniedziałku  do piątku  w godz. od 8.00 – 14.00.

- WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

adres....................................................................................................................................................................

tel.....................................................................  fax .............................................................................................

REGON ........................................................                        NIP .......................................................................

upełnomocniony przedstawiciel

.............................................................................................................................................................................

- Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Firma nasza oferuje wykonanie robót: wykazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych  za wartość netto w wysokości  ......................................zł

słownie:.................................................................................................................................................+ należny podatek VAT  7 %tj. ............................... zł /słownie:  ..........................................................

................................................................................................./.Łącznie cena brutto  .......................  złotych /słownie: .........................................................................................................../.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej  zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje , potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia nastąpi:  od dnia podpisania umowy do  12 października  2006 r.

- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej  gwarancji i okres rękojmi  kończący się 6 miesięcy po okresie gwarancji

- Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres robót oraz dokonaliśmy wizji lokalnej budynku objętego zamówieniem.

- Oświadczamy, że zawarty w  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy stanowiący  załącznik Nr 6 akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia  umowy w miejsc  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni  od upływu terminu składania ofert.

- Oferta została złożona na .................. stronach ( kartkach) podpisanych i kolejno ponumerowanych od     nr..............  do   nr ................. .

- Jako zasadnicze załączniki do niniejszej oferty, a wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączamy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków

- oferta wg załącznika Nr 1 do specyfikacji;

- wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych wg załącznika Nr 4 do specyfikacji ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami  w wielkości nie mniejszej niż 70 % W przypadku podzlecenia części prac podwykonawcy, należy podać tego , który będzie wykonywał prace o wartości większej niż 20% całości zamówienia wg  załącznika Nr 3 do specyfikacji ;

- oświadczenie zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 – jednolity tekst z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń w celu uzyskania  niniejszego zamówienia publicznego wg załącznika Nr 2 do specyfikacji;

- wypełnione i podpisane oświadczenie  o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1  oraz art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy  wg załącznika Nr 5 do specyfikacji;

- projekt umowy według załącznika Nr 6 do specyfikacji;

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

Ofertę sporządzono dnia .........................

.

.............................................................................

.

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U . Nr 88, poz.553 z późn. zm), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

dnia ..........................

..............................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie

Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w ........ % siłami własnymi.  Podwykonawcami będą:

1.	....................................................................................................................................................

.................................................................................................... % zamówienia.

2.	....................................................................................................................................................

..................................................................................................... % zamówienia.

dnia ..........................

..............................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Termoizolacja i remont elewacji budynku Pogotowia Opiekuńczego 
              w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 116.

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn .obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty rozbiórkowe |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku | m | 86.230 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0 535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 51.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 34.327 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-03 1 139-09 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym | m | 51.000 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0 354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 33.000 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 19.740 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0 354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 120.000 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0 811-07 analogia | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozebranie parapetow zewnętrznych z płytek kamionkowych | m2 | 13.010 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -wykucie płytek parapetów zewn. z muru | szt. | 112.000 |  |  |
| Razem roboty rozbiórkowe: |  |
| 2 | Izolacja ścian poniżej terenu+ściany w studzienkach doświetlających i zejściu do kotłowni |
| 10 d.2 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 46.385 |  |  |
| 11 d.2 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2-demontaż i ponowny montaż krat studzienek doświetlających | m2 | 6.660 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż i ponowny montaż krat studzienek doświetlających | szt. | 2.000 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm -wejścia do budynku | m3 | 0.538 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 6 0807-01 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 10 cm na podsypce piaskowej-odprowadzenie wód opadowych na teren | m | 4.200 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 4-01 0104-01 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II | m3 | 47.874 |  | 1935.07 |
| 16 d.2 | KNNR 3 0604-02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2-tynki w studzienkach doświetlających | m2 | 15.910 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 4-01 0619-03 analogia | Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych analogia oczyszczenie ścian poniżej terenu | m2 | 81.250 |  |  |
| 18 d.2 | KNR 0-29 0635-04 | Przygotowanie powierzchni - gruntowanie środkami usuwającymi algi i grzyby-ściany poniżej terenu | m2 | 81.250 |  |  |
| 19 d.2 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 81.250 |  |  |
| 20 d.2 | KNNR-W 3 1207-02 | Tynk renowacyjny związany cementem i wapnem, wykazujący przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełn. pochł. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoizolacyjny - narzut na suche podłoże warstwy zaprawy cementowej z dodatkiem środka SCHOMBURG ASOPLAST MZ zużycie na 1 m2 0,5 Kg | m2 | 81.250 |  |  |
| 21 d.2 | KNR 0-29 0642-01 | Docieplenie ścian poniżej terenu oraz w studzienkach doświetlających i zejściu do kotłowni płytami styropianowymi grub. 5,0 cm | m2 | 107.555 |  |  |
| 22 d.2 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poniżej terenu oraz w studzienkach doświetlających i zejściu do kotłowni | m2 | 106.095 |  |  |
| 23 d.2 | KNR 4-01 0105-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II | m3 | 44.688 |  |  |
| 24 d.2 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych -montaż krat z demontażu-okna w studzienkach doświetlających | m2 | 7.500 |  |  |
| Razem izolacja ścian poniżej terenu+ściany w studzienkach doświetlających i zejściu do kotłowni |  |
| 3 | Cokół powyżej gruntu |
| 25 d.3 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 31.069 |  |  |
| 26 d.3 | KNR 0-23 2611-04 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża | m2 | 0.310 |  |  |
| 27 d.3 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie | m2 | 31.069 |  |  |
| 28 d.3 | KNR 0-29 0642-01 | Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi grub. 5,0 cm | m2 | 31.069 |  |  |
| 29 d.3 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach cokoły | m2 | 31.069 |  |  |
| 30 d.3 | KNNR 2 1002-02 | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych | m2 | 31.069 |  |  |
| Razem cokół powyżej gruntu : |  |
| 4 |  | Ściany nadziemia |  |  |  |  |
| 31 d.4 | KNR 2-02 2601-05 | Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) | m2 | 195.870 |  |  |
| 32 d.4 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenowa | m2 | 125.980 |  |  |
| 33 d.4 | KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy profilowanie pod podokienniki | m2 | 17.888 |  |  |
| 34 d.4 | KNNR 2 1002-02 | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych - parapety zewnętrzne | m2 | 21.465 |  |  |
| 35 d.4 | KNR 4-01 0728-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cem. kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 msc ) | m2 | 69.300 |  |  |
| 36 d.4 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 693.231 |  |  |
| 37 d.4 | KNR 0-23 2611-04 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża | m2 | 69.320 |  |  |
| 38 d.4 | KNR 0-23 2611-02 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie | m2 | 797.969 |  |  |
| 39 d.4 | KNNR 2 1902-04 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - metoda lekko mokra , z wyprawą z tynku mineralnego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm | m2 | 693.231 |  |  |
| 40 d.4 | KNNR 2 1902-06 | Docieplenie ościeży płytami styropianowymi o grubości 3 cm - metoda lekko mokra z wyprawą z tynku mineralnego faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm | m2 | 104.738 |  |  |
| 41 d.4 | KNR 0-23 0932-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- pozostałe powierzchnie (bez warstwy styropianu) | m2 | 37.935 |  |  |
| 42 d.4 | KNR 0-23 0932-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - pozostałe powierzchnie (bez warstwy styropianu) | m2 | 37.935 |  |  |
| 43 d.4 | KNNR 2 1405-02 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi | m2 | 835.904 |  |  |
| 44 d.4 | KNNR 2 1902-11 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekko mokra dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi z siatką | m | 381.670 |  |  |
| 45 d.4 | KNNR 2 1902-13 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekko mokra dopłata za wzmocnienia narożników dodatkową warstwą z włókna szklanego opaski okienne i inne | m | 381.670 |  |  |
| 46 d.4 | KNNR 2 1902-1101 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekko mokra - dopłata za listwy cokołowe aluminiowe | m | 102.080 |  |  |
| 47 d.4 | KNR 2-02 0509-04 | Rynny dachowe półokrągłe z blachy z cynku montaż rynien z demontażu | m | 86.230 |  |  |
| 48 d.4 | KNR 2-02 0511-04 | Rury spustowe okrągłe z blachy z cynku montaż rur z demontażu | m | 51.000 |  |  |
| 49 d.4 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku | m2 | 41.384 |  |  |
| 50 d.4 | KNNR 3 0405-02 | Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) wejścia do budynku w yrównaniem powierzchni | m3 bet. | 0.538 |  |  |
| 51 d.4 | KNR 2-31 0502-01 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -materiał płyty chodnikowe 70% materiał z odzysku wsp. do M=0,3 | m2 | 38.620 |  |  |
| 52 d.4 | KNR 2-31 0606-01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej, elementy betonowe z demontażu | m | 6.000 |  |  |
| 53 d.4 | KNNR 5 0602-02 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - FeZn 25x4mm | m | 51.000 |  |  |
| 54 d.4 | KNNR 5 0103-06 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 51.000 |  |  |
| 55 d.4 | KNNR 5 0612-05 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt | szt. | 8.000 |  |  |
| 56 d.4 | KNNR 5 0612-01 | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu | szt. | 8.000 |  |  |
| 57 d.4 | KNNR 5 0406-01 | Obudowy złącz kontrolnych | szt. | 8.000 |  |  |
| 58 d.4 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1.000 |  |  |
| 59 d.4 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 8.000 |  |  |
| Razem ściany nadziemia : |  |
| 5 | Rusztowanie |
| 60 d.5 | KNNR 2 1504-01 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m | m2 | 827.000 |  |  |
| 61 d.5 |  | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,9,32,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56) |  |  |  |  |
| 62 d.5 | KNNR 2 1506-01 | Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m | m2 | 827.000 |  |  |
| Razem rusztowanie : |  |
| 6 | Klatka schodowa-zmniejszenie otworu okiennego |
| 63 d.6 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 | 9.720 |  |  |
| 64 d.6 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 2.480 |  |  |
| 65 d.6 | KNR 2-02 0121-05 | Doświetlenie kl. schodowej z luksferów, 20x20x5 cm | m2 | 3.520 |  |  |
| 66 d.6 | KNR 4-01 0711-02 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) | m2 | 10.290 |  |  |
| 67 d.6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 5.555 |  |  |
| 68 d.6 | KNR 4-01 0728-02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) | m2 | 10.290 |  |  |
| 69 d.6 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m | kol. | 2.000 |  |  |
| Razem klatka schodowa zmniejszenie otworu okiennego : |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : |  |

Końcowa wartość robót netto  zgodnie z w/w Tabelą wynosi  ....................................... złotych /słownie: złotych  ..................................................................................................

............................................................................................................................................................./.

dnia ..........................

_________________________________________

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5

UWAGA!			                O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1  oraz art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z poźn zm.) .

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

(sprawa nr PO-1/06)

dot. ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ja/my(imię nazwisko) …………………………………………………………………………………………….. ...................................................................................................................................................................zamieszkały...............................................................................................................................................reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze..............................   imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich  uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1  ustawy );

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy);

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy );

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy ) , dotyczącego:

a/ wykonawców, którzy  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania  wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi  odpowiedzialności (art.24 ust.1 pkt 1 ustawy );

b/ wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego (art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy);

c/ wykonawców, którzy zalegają  z uiszczeniem  podatków, opłat lub  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu  (art. 24 ust.1  pkt 3 ustawy );

d/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24 ust. 1 pkt 4 ustawy);

e/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24 ust. 1 pkt 5 ustawy);

f/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24 ust. 1 pkt 6 ustawy);

g/ spółki komandytowe lub spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24 ust. 1 pkt 7 ustawy);

h/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem  o  udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24 ust. 1 pkt 8 ustawy);

i/ podmioty zbiorowe, wobec których  sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą  kary (art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy  );

j/ wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu( art.22 ust.1 pkt.1-3).

z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców, którzy :

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji  Przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; (art.24 ust 2 pkt 1);

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania (art.24 ust.2 pkt 2);

3) nie złożyli oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków  lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; ( art.24 ust.2 pkt 3);

4)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą (  art.24 ust.2 pkt 4 ) .

- zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do SIWZ

dnia ........................

...........................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

PROJEKT   UMOWY

UMOWA NR ……….

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ………………………………. w Zielonej Górze pomiędzy Pogotowiem Opiekuńczym w Zielonej Górze al. Wojska Polskiego 116, reprezentowanym przez:

Dyrektora mgr Zbigniewa Jokiel,

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

a………………………………………     .. z siedzibą w…………………………………………………… reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1. Zamawiający, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19,poz. 177 z późn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z wykonaniem termoizolacji i remontu budynku Pogotowia Opiekuńczego  przy ul. Wojska Polskiego 116 w Zielonej Górze wg kosztorysu ofertowego.

§ 2. Roboty należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 12 października 2006 roku

§ 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 4. Ustala się wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  na kwotę zł. ………………………………..………. bez podatku VAT (słownie

zł: ……………………………………………………Podatek VAT wynosi 7 % tj zł.  …………………………… (słownie  …………………………………………………………zł: ).

Łącznie zł. ………………………………………..  (słownie zł.………………………………………………..)

2. Ustalone w ust. I wynagrodzenie netto jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy.

§ 5.1. Rozliczanie robót za wykonane zadanie odbywać się będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego .

2. Płatność za roboty odbywać się będzie na podstawie faktury za wykonane i odebrane przez Zamawiającego zadanie po zakończeniu robót, wystawianej na adres: Pogotowie Opiekuńcze Zielona Góra ul. Wojska Polskiego 116, 65-762 Zielona Góra, NIP 929-14-15-413.

3. Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty złożenia w Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze po zakończeniu na konto Wykonawcy …………………………………………………….. Do faktury należy dołączyć protokół odbioru robót.

4. W przypadku braku odbioru końcowego robót wstrzymuje się płatność faktury końcowej do czasu protokolarnego usunięcia wad.

5. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego oraz udzieli rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.

§ 6.1. Zamawiający dokona odbioru robót w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

2. Z odbioru robót Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, który określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych.

3. Zamawiający zawiadomi uczestników odbioru o wyznaczonym terminie odbioru końcowego.

4. Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru robót w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru potwierdzonego przez nadzór inwestorski.

5. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 7.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Niedotrzymanie terminu realizacji przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający, może być powodem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§ 8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w 2 terminów realizacji robót, w wysokości 0,5 % wartości umownej (brutto), o której mowa w  § 4.1,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót i w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wartości umownej (brutto), o której mowa w  § 4.1,

- jeżeli szkoda rzeczywista przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§  9. Pełnomocnikiem Zamawiającego uprawnionym do konsultacji realizacji przedmiotu

umowy jest Wicedyrektor mgr Jadwiga Szczepańska.

Inspektorem nadzoru	jest………………………… – pracownik ……...…………………………..

§ 10.1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót.

§ 11. W sprawach nie regulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

§ 12. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

§ 13. Integralną część umowy stanowi kosztorys.

§ 14. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 16. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                                WYKONAWCA

………………….                                                              ……………………..

dnia ....................................

..........................................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7

SpecyFikacjA TechnicznA

WARUNKI Wykonania  i  Odbioru Robót

Inwestor:

Pogotowie Opiekuńcze

Aleja Wojska Polskiego 116

Zielona Góra

Adres Budowy:

Aleja Wojska Polskiego 116

Zielona Góra

Zakres planowanego zadania :

Termoizolacja, remont elewacji budynku Pogotowia Opiekuńczego                w Zielonej Górze.

Spis treści :

- Specyfikacja Techniczna  Ogólna (STO)

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (STO)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z:

Termoizolacją, remontem elewacji budynku Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przy Alei Wojska Polskiego  116.

Zakres stosowania ST

- Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ..

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy na zasadach i terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Zamawiający wskaże Wykonawcy na planie sytuacyjnym niezbędne instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne.

- Wykonawca otrzyma dostęp do energii elektrycznej oraz wody

- Zamawiający określi zasady wejść pracowników i wjazd pojazdów na teren placu budowy w celu realizacji zadania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów, ochronę własności publicznej i prywatnej

Zakres robót objętych ST

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynności. i warunki techniczne umożliwiające wykonanie zleconego zakresu robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie budowy, jakość robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodnie z przepisami Dz.U. nr.47/2003 poz.401 oraz użyte metody i ich zgodność z ekspertyzą i kosztorysem „specyfikacja techniczną jak również zawartą umową z Inwestorem

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmuje ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

• Organizacji robót związanych z przyjętym zakresem

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich

• Ochrony środowiska

• Warunków bezpieczeństwa pracy

• Ochrony zaplecza dla potrzeb wykonawcy

• Warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu na placu budowy

• Wykonawca zażąda przed rozpoczęciem zadania od Inwestora aktualnej mapy urządzeń i

przyłączy podziemnych, wokół budynku w zakresie potrzebnym dla prowadzenia bezpiecznie

robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy związane z prowadzonymi robotami, ściśle je

przestrzegać a w szczególności Dz.U. nr.47, poz. 401.

Materialy:

Wymagania ogólne

Do wykonania robót zastosowane będą materiały budowlane powszechnego stosowania

i urządzenia, ujęte w kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej „ służące jako dokument przetargowy, spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity : DzU. z 2003 r nr.207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami.

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004 r. Nr.92, poz.88

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. osystemie oceny zgodności iDz.U. z 2002 r. nr. 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami

- Normy państwowe i świadectwa ITB dopuszczające dany materiał do stosowania

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiały dostarczone na plac budowy przez wykonawcę, a nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru, muszą być natychmiast usunięte z placu budowy. Zamianę i wykorzystanie innych materiałów może nastąpić tylko za zgodą Inwestora i Inspektora Nadzoru, nie pogarszających parametrów technicznych ujętych w specyfikacji i przyjętej technologii jak również nie wpływających na cenę zawartej umowy.

Zastosowane i nie uzgodnione wbudowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

Wykonawca robót jest obowiązany do przechowywania dokumentów w taki sposób, aby zapewnić stały dostęp dla nadzoru w celu ich weryfikacji.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów w miejscach udostępnionych przez Inwestora w sposób me narażający materiały na zniszczenie lub uszkodzenia.

Materiały składowane muszą umożliwiać dostęp dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli zgodności z dokumentacją i aprobatami technicznymi.

Sprzęt:

- Wykonawca Jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt który Wykonawca zechce zastosować niezgodny z przyjętą technologią, a równocześnie może spowodować wadliwe wykonawstwo, musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

- Do wykonywania robót mają zastosowanie narzędzia i sprzęt wykazane w nakładach rzeczowych na podstawie których został opracowany kosztorys inwestorski.

- Dopuszcza się stosowanie innych narzędzi i sprzętu pod warunkiem nie pogorszenia jakości robót jak też zachowania technologii.

- Używany sprzęt a w szczególności maszyny, nie mogą wpływać ujemnie na ochronę środowiska.

Transport:

- Wszelkie materiały wykazane w nakładach rzeczowych i zastosowane do wykonania w/w zakresu należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym i kolejowym w opakowaniach fabrycznych „wiązkach, materiałów płynnych w pojemnikach szczelnie zamkniętych.

- Materiały powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych i Wykonawcy.

- Transport na placu budowy, jego rodzaj jest ustalany z Inspektorem Nadzoru Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia na swój koszt, spowodowane jego pojazdami na drogach po których przewozi materiały, oraz placu budowy.

Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, warunkami technicznymi, zaleceniami i instrukcją producenta jak również poleceniami i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca każdorazowo przystępując do wykonania określonego zakresu robót jest zobowiązany do przestrzegania technologii robót  określającej przygotowanie i podstawy rozpoczęcia robót ujętych w katalogach norm kosztorysowych, instrukcji producenta, warunków technicznych wykonywania robót.

- Podłoża tj czynności przygotowawcze muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru

- Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wykonaniu robót, a wykazane przez Inspektora Nadzoru będą usunięte w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę i na jego koszt.

Kontrola jakości :

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów, które zostały zastosowane zgodnie z przyjętą technologią.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia zgodności materiałów odbieranych, atestami i znakiem kontroli producenta

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru w celu aprobaty wszelkich atestów i próbek w zakresie realizacji robót.

- Wszystkie pomiary i badania muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie przeprowadzanych czynności.

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania własnych kontroli jakości materiałów jak również do pobierania próbek i badania materiałów w przypadku stwierdzenia i udokumentowania wątpliwości co do stosowanych materiałów lub wyrobów, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przeprowadzonych badań. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w tych czynnościach.

- Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, który powinien zawierać:

- plan realizacji zadania określający sposób wykonania robót i terminy

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz pracowników i ich kwalifikacje

- sposób dozoru i osoby odpowiedzialne za proces wykonawstwa

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

Obmiar robót :

Obmiar robót o ile przewiduje to zawarta umowa „ będzie określać stan faktyczny niezbędny do rozliczenia lub określenia stanu zaawansowania robót.

.Zasady obmiarów oraz założenia szczegółowe Są zawarte w rozdziałach Knur,KNR na podstawie których opracowano kosztorys inwestorski

Występujące jednostki miary to : m2, m3, kg, tona, litr, dcm 3.

Zasadą odstępstwa jest umowa ryczałtowa, gdzie Inwestor może odstąpić od prowadzenia książki obmiarów.

Odbiór robót:

- Odbiór podłoża i czynności przygotowawcze - dokonuje Inspektor nadzoru z Wykonawcą, zapisując  protokołem zgodność wykonania lub wady do usunięcia .

- W przypadku niezgodności z przyjętą technologią, normami państwowymi lub niezgodności z instrukcją producenta  wyznaczony zostaje termin na wykonanie zaleceń.

Odbiór robót zanikających :

- dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą, potwierdzając poprawność wykonanych

robót .

Odbiór robót końcowy:

- Z uwagi na specyfikę poszczególnych faz wykonywania robót, Inspektor nadzoru z Wykonawcą ,kierownikiem budowy  na jego zgłoszenie dokonuje odbioru wykonanego zakresu, w szczególności roboty zanikające, zapisując wyniki, stwierdzając zgodność wykonania z przyjętą technologią, zasadami wiedzy i jakością.

- Odbiór całkowity wykonanego zakresu następuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę i zapisaniu daty zakończenia zadania umownego  potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przez ustalenie daty odbioru końcowego.

- Zakres zleconych i wykonanych robót zostaje przekazany Inwestorowi komisyjnie z przeprowadzeniem próby generalnej kompletnej technologiczne.

- Wykonawca dostarcza Inwestorowi pełną dokumentację dotyczącą zakończenia budowy:

• atesty, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów lub urządzeń

• protokoły odbiorów częściowych,

• protokoły z odbioru robót zakrytych

• książkę obmiarów [ o ile jest wymagana]

Odbiór pogwarancyjny:

W ustalonym terminie określonym w umowie dokonuje się komisyjnie ocenę wykonanego zakresu robót, jego funkcjonownia i stwierdzenia prawidłowości działania instalacji i urządzeń jak również ewentualnych wad zaistniałych w trakcie użytkowania z określeniem tych wad i terminem usunięcia.

Płatność :

Rozliczenia finansowe za wykonane prace mogą być następujące:

- Płatność po wykonaniu planowanego zakresu ujętego w kosztorysie inwestorskim i odebraniu robót zgodnie przez inspektora nadzoru i komisji jak również warunkami zawartymi w umowie o wykonanie zadania.

- Umowa z Wykonawcą może dopuszczać formę częściowej zapłaty za wykonany, ustalony zakres robót, spełniający warunki niniejszej specyfikacji, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Inne formy płatności ustalone w umowie

Dokumenty odniesienia:

- Dokumentacja ST

- kosztorys inwestorski  z przedmiarem robót

- Normy wyszczególnione w opisach specyfikacji oraz normy katalogowe

- Instrukcje i zalecenia technologiczne producenta

- Aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane/tekst jednolity Dz .U. z 2003 r .NR.207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. — Prawo zamówień publicznych — Dz. U. nr. 19.poz. 177 z zm.

- Ustawa z dnia 2408.1991 — o ochronie przeciwpożarowej. Dz.U. nr. 147 z 2002 r., poz. 1229

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót związanych zakresem umownym.

- Przepisy BHP na budowie

- Odniesienia przepisów ujętych w specyfikacji.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

2.1. DOCIEPLENIE ŚCIAN ELEWACJI STYROPIANEM METODĄ LEKKĄ-MOKRĄ

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru docieplenia ścian budynku metodą lekką-mokrą.,płytami styropianowymi grubości 10 cm i 5 cm, z siatką zbrojoną, tynkiem strukturalnym pomalowanym farbą silikonową .

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  termoizolacji  ścian budynku.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami lnspekora Nadzoru

Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych:

Prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów),

Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie

Przyklejenie płyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawą klejącą

Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża

Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym

papierem ściernym

Wykonanie warstw zbrojonych: zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego,

Zagruntowanie podłoża

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Prace końcowe i porządkowe

Wykonanie izolacji poniżej terenu:

Oczyszczenie podłoża szczotkami stalowymi

Naniesienie środka  zwalczającego algi i grzyby

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

Narzut na suche podłoże warstwy zaprawy cementowej z dodatkiem środka SCHOMBURG ASOPLAST MZ

Przyklejenie płyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawą klejącą

Przyklejenie warstw siatki

Materiał:

- Płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną), o gęstości od 15 do 20 kg/m3 wedlug PN-B-20130: 1999,o zwartej strukturze, o wymiarach powierzchniowych nie większych niż 600x 1200 mm (dop. odchyłki +1- 2 mm), o grubości nie większej niż 200 mm „o powierzchniach szorstkich, o krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień, sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń (określony przez producenta styropianu).

- Siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2)

- Łączniki do mocowania styropianu dostosowane niezbędnej długości

- Klej do przyklejania styropianu zgodny do przyjętej technologii

- Podkład pod warstwę wierzchnią tynku jw.

- Tynk strukturalny mineralny jw.

- Zaprawa cementowa z dodatkiem środka SCHOMBURG ASOPLAST MZ

- Środki gruntujące powierzchnie zgodne do przyjętej technologii

- Narożniki metalowe zbrojone siatką

- listwy startowe

- Farba silikonowa  zgodna z normami i atestami, kolorystyka wg ustaleń Inwestora

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Sprzęt:

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do wykonania poprawnej technologii odebranej przez Inspektora Nadzoru

Transport:

Materiały mogą być dowożone dowolnymi pojazdami nie powodującymi uszkodzenia przewożonych materiałów i nie zagrażających w ruchu drogowym.

Wykonanie robót:

Prace związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych budynków nie mogą być wykonywane przy następujących warunkach zewnętrznych:

W temperaturze powietrza niższej niż 5°C (10°C - dla tynków silikatowych) oraz wyższej niż 25°C, Na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej temperaturze, przy silnym wietrze,. W czasie i bezpośrednio po opadach deszczu. Na podłożach o temperaturze niższej niż 5°C (10°C - dla tynków silikatowych) oraz wyższej niż 25°C. Przy mniejszej lub większej względnej wilgotności powietrza od zalecanej przez producenta dla danego materiału.

Podłoże:

Podoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Oczyszczone z kurzu i brudu. Luźne lub słabo przylegające fragmenty zaprawy należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac.

Mocowanie płyt styropianowych

- Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu lub na wysokości ustalonej przez Inspektora Nadzoru . Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami

- Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku.

- Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć, W niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m Zalecane jest ono w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm

Warstwa zbrojona :

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej Siatka zastosowana do systemu musi posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną równy i trwały splot i być odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.

Warstwa wykończeniowa:

Warstwę wykończeniową systemu stanowi tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną silikonową. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. rodzaju tynku). Do malowania zastosować farby, silikonowe, zgodnie z technologią opisaną w ich kartach technicznych. Kolorystyka farb zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Kontrola jakości :

Proces wykonywania docieplenia musi być pod stałą kontrolą polegającą na odbiorze poszczególnych warstw, jeśli jest to wymagane potwierdzony wpisem do dziennika budowy o dopuszczeniu do wykonywania dalszej technologii zgodnej z dokumentacją techniczna.

Obmiar robót :

Jednostką obmiarową robót jest: m2 powierzchni

Odbiór robót:

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności wyszczególnione w punkcie dot. wykonania robót

Podstawa płatności:

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w STW

Przepisy związane:

- Instrukcja wykonania robót dociepieniowych zgodnych z instrukcją Producenta

- Przepisy związane z BHP na budowie, a w szczególności prace na wysokościach

- Przepisy Prawa Budowlanego

2.2 ROBOTY BLACHARSKIE ZEWNĘTRZNE

Przedmiot STT.

Przedmiotem niniejszej STT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:

obróbki blacharskie budynku oraz  montaż elementów odwodnienia przy wykonaniu robót związanych z Termoizolacją , remontem elewacji budynku Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze

Zakres stosowania STT.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych ST

Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. W zakres robót wchodzi:

- Montaż obróbek: opierzeń i połączeń z innymi elementami budowlanymi.

- Montaż rynien i rur spustowych z demontażu z wymianą uchwytów

Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w mniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacją poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Materiały.

Blacha stalowa cynk-tytan a gr. 0,5 - 0,6 mm Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem.

Rynny z blachy cynkowej gr. 0,5-0,6mm -  materiał inwestora do ponownego montażu

Rury spustowe z blachy cynkowej gr. 0,5-0,6mm - materiał inwestora do ponownego montażu

Blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

Rynny i rury spustowe należy zdemontować tak aby ich nie uszkodzić składować i zabezpieczyć tak samo ja blachę przeznaczoną  na opierzenia

Sprzęt.

Do wykonywania robót mają zastosowanie narzędzia i sprzęt wykazane w nakładach rzeczowych na podstawie  których został opracowany kosztorys inwestorski oraz zgodnie z przyjętą technologią robót

Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny pod kątem projektu organizacji robót i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

.

Transport.

Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.

Wykonanie robót.

Obróbki blacharskie :

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości powierzchni przeznaczonej pokryciem blachą - winny być odpowiednio szerokie.

Rynny dachowe :

Rynny z blachy cynkowej istniejące zdemontowane przed przystąpieniem do robót remontowych elewacji przeznaczone są do ponownego montażu.

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50 - 80 cm Uchwyty powinny być wpuszczane w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 % Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.

Rury spustowe :

Rury spustowe z blachy cynkowej istniejące zdemontowane przed przystąpieniem do robót remontowych elewacji przeznaczone są do ponownego montażu. Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dł. 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. Rury spustowe do ponownego montażu powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami. Do mocowania rur spustowych należy użyć nowych elementów mocujących rurę spustową do ściany. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały. Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane poprzez zastosowanie podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu.

Kontrola jakości robót.

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenie prawidłowości  tolerancja wymiarów 0,5 mm

Odbiór robót.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót  Inspektor Nadzoru  dokona odbioru zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w SST spowodują nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzone odpowiednimi protokółami. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

- protokoły obioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Przepisy związane i standardy.

PN-B-9470- 11999 Dachy-uchwyty stalowe do rur spustowych okrągłych.

PN-B-94702-1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej.

PR-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

Okładziny zewnętrzne z płytek klinkierowych elewacyjnych, licowanie parapetów zewnętrznych  kształtkami klinkierowymi.

Przedmiot STB.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: związanych z wykonaniem okładzin elementów zewnętrznych elewacji płytkami i kształtkami klinkierowymi przy wykonaniu robót remontowych związanych z termoizolacją budynku Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze

Zakres stosowania STB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w specyfikacji.

Zakres robót objętych STB

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. W zakres robót wchodzi:

- zagruntowanie wzmacniające podłoże

- wykonanie spadków podokiennych z zaprawy cementowej M-7

- sprawdzenie jakości i przygotowanie podłoża

- nakładanie zaprawy klejowej mrozoodpornej metodą kombinowaną

- układanie płytek i kształtek klinkierowych

- spoinowanie masą fugową mrozoodporną

Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót-Wymagania Ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22. 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane

Materiały.

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka mrozoodporna

Zaprawa fugowa mrozoodporna

Fuga silikonowa

Płytki klinkierowe 25x6,5 cm do licowania cokołu budynku. Kształtki parapetowe klinkierowe 25x12 cm i pozostałe materiały i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Sprzęt.

Do wykonywania robót mają zastosowanie narzędzia i sprzęt wykazane w nakładach rzeczowych na podstawie  których został opracowany kosztorys inwestorski oraz zgodnie z przyjętą technologią robót

Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny pod kątem projektu organizacji robót i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Transport.

Samochód dostawczy. Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Wykonanie robót.

Podłoże pod kształtki powinno być zatarte na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czyste, pozbawione resztek i pwinna odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. Podłoże należy zagruntować unigruntem

Płytki elewacyjne przed przyklejeni należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się masę klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu i płytce lub kształce  pacą ząbkowaną .Masa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą masy klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 min.

Po nałożeniu masy klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu  ok. 1-2 cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania masy klejącej. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach końcach ścian miały wymiar większy niż połowa płytki. Styki te należy spoinować fugą silikonową. Przed wykonaniem fug, szczelinę i brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, szerokość fug 4 mm. Po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć nadmiar masy klejącej ze spoin między płytkami. Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą fugową mineralną na menisk wklęsły. Przy większej powierzchni w posadzce należy wykonać dylatację. W miejscach dylatacji szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

Kontrola jakości robót.

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia prawidłowości wykonanej wykładziny, w zakresie obejmującym sprawdzenie:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umowa, porównując płytki ceramiczne lub  gresowe z projektem poprzez oględziny i pomiary.

- stan podłoży

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców

- prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie: przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm

- grubość warstwy masy klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez producenta

- Pozostałe elementy wg Warunków technicznych..

Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest  m,m2 który jest zgodny z jednostką obmiarową Przedmiaru Robót.

Obmiar robót obejmuje:

wykonanie posadzek i cokolików z płytek ceramicznych lub gresowych

Odbiór robót.

Odbiór gotowych posadzek z płytek gresowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz ST wykonania i odbioru robót i przedmiar robót

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inspektor dokona odbioru zgodnie z ST Wymagania ogólne. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w ST spowodują nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna

protokóły odbirów

deklaracje zgodności lub certyfikatów zgodności użytych materiałów

Podstawa płatności.

Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej za 1 m lub równoważne faktycznie wykonanych prac obejmujących:

Przepisy związane i standardy.

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.

PN/B-10 107- Badanie wytrzymałości na odrywanie

PN-EN -1 76-Płytki klinkierowe

Obowiązujące Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowychKarty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów